系統測試報告書

Requirement Specification Document

互動式CPR教學輔具實作

CPR interactive teaching aids Implementing

陳昌暐、胡亮丞、柯勝富、楊詔羽、黃建庭

國立金門大學資訊工程系

Department of Computer Science and Information Engineering,

National Quemoy University

2015/5/25

第一章 測試目的與接受準則 (objectives and Acceptance Criteria)	4

1.1 系統範圍(System Scope)	4

1.2 測試目的(Purpose of this Document)	4

1.3 測試接受準則(Test Acceptance Criteria)	5

1.4 測試項目	5

第二章 測試成員及工作指派 (Personnel and Responsibility)	7

2.1 測試成員和測試工作指派(Personnel and Responsibility)	7

2.1.1 心肺復甦術人形模組	7

2.1.2感測模組	7

2.1.3顯示模組	8

2.1.4無線傳輸模組	8

2.1.5中央計算模組	9

第三章 測試環境 (Testing Environment)	10

3.1 操作環境(Operational Environment)	10

3.2 硬體需求(Hardware Specification and Configuration)	10

3.3 軟體需求(Software Specification Configuration)	10

3.4 測試資料來源(Test Data Sources)	11

3.5 測試工具與設備(Tools and Equipments)	11

第四章 測試案例 (Test Cases)	12

4.1 Integration Test Cases	12

4.1.1心肺復甦術人形模組(HM) 測試案例	12

4.1.2感測模組 (SM) 測試案例	12

4.1.3顯示模組(DM) 測試案例	13

4.1.4無線傳輸模組(WTM) 測試案例	14

4.1.5中央計算模組(CCM) 測試案例	14

4.2 Acceptance Test Cases	15

4.2.1確認使用者端可手動執行教學功能	15

第五章 測試程序與時程 (Test Procedure and Schedule)	16

5.1 心肺復甦術人形模組(HM)	16

5.1.1 初始狀況	16

5.1.2 測試時程	17

5.1.3 結束狀況	17

5.2 感測模組 (SM)	17

5.2.1 初始狀況	17

5.2.2 測試時程	17

5.2.3 結束狀況	18

5.3 顯示模組( DM)	18

5.3.1 初始狀況	18

5.3.2 測試時程	18

5.3.3 結束狀況	19

5.4無線傳輸模組(WTM)	19

5.4.1 初始狀況	19

5.4.2 測試時程	19

5.4.3 結束狀況	19

5.5 中央計算模組(CCM)	20

5.5.1 初始狀況	20

5.5.2 測試時程	20

5.5.3 結束狀況	20

第一章 測試目的與接受準則 (objectives and Acceptance Criteria)

1.1 系統範圍(System Scope)

以互動式心肺復甦術教學輔具 (CPR interactive teaching aids Implementing, CPRITI)。 (以下簡稱本系統)主要以使用者正在進行的心腹復甦術步驟為主體，追蹤使用者給予人體模型的力道、方向，回饋使用者自身是否符合標準範圍值。本系統的主要部分共分為五個部分，分別為CPR人形模組(CPR Humanoid Module, HM) (主系統)、感測模組 (Sensing Module, SM) (子系統)、顯示模組(Display Module, DM) (子系統)、無線傳輸模組(Wireless Transmission Module, WTM) (子系統)、中央計算模組(Central Computing Module, CCM)(子系統)，本系統提供使用者能在無人教授心肺復甦術的環境下，跳脫老舊的書本教學方式，並且達到自我學習的目的。

1.2 測試目的(Purpose of this Document)

本測試文件主要針對本系統進行測試，以便達到以下的目的：

(1) 定義執行方案以便為達成系統的『初步測試』(Beta Testing)與『驗收測試』(User Acceptance Testing)目標作預先的準備。

(2) 與相關負責單位進行溝通，以便決定系統的測試策略(TestingStrategies)。

(3) 定義可進行驗收的項目(deliverables)與相關的責任區分(responsible)。

1.3 測試接受準則(Test Acceptance Criteria)

本測試計劃需要滿足下面的測試接受準則：

(1) 所有測試程序需要依照本測試計劃所訂定的程序進行，且所有測試結果需要能符合預期測試結果方能接受。

(2) 以測試案例為單位，當測試未通過時，需要進行該單元的測試，其接受的準則如第一項中所制定的相同。

1.4 測試項目

本測試計劃測試的項目包括：

(1) 測試成員和測試工作指派(Personnel and Responsibility)

(2) 心肺復甦術人形模組(CPR Humanoid Module, HM)

(3) 感測模組 (Sensing Module, SM)

(4) 顯示模組(Display Module, DM)

(5) 無線傳輸模組(Wireless Transmission Module, WTM)

(6) 中央計算模組(Central Computing Module, CCM)

第二章 測試成員及工作指派 (Personnel and Responsibility)

2.1 測試成員和測試工作指派(Personnel and Responsibility)

2.1.1 心肺復甦術人形模組

| 心肺復甦術人形模組 | Personnel/Responsibilities |
| --- | --- |
| Test Plan Development | 陳昌暐、柯勝富、黃建庭 |
| Component Testing | 陳昌暐、胡亮丞、柯勝富 |
| Functional Testing | 胡亮丞、楊詔羽、黃建庭 |
| Interface Testing | 胡亮丞、楊詔羽 |
| Testing Report | 陳昌暐、柯勝富、黃建庭 |

2.1.2感測模組

| 感測模組 | Personnel/Responsibilities |
| --- | --- |
| Test Plan Development | 陳昌暐、柯勝富、黃建庭 |
| Component Testing | 陳昌暐、胡亮丞、柯勝富 |
| Functional Testing | 胡亮丞、楊詔羽 |
| Interface Testing | 胡亮丞、楊詔羽 |
| Testing Report | 陳昌暐、柯勝富、黃建庭 |

2.1.3顯示模組

| 顯示模組 | Personnel/Responsibilities |
| --- | --- |
| Test Plan Development | 陳昌暐、柯勝富、黃建庭 |
| Component Testing | 陳昌暐、胡亮丞、柯勝富 |
| Functional Testing | 胡亮丞、楊詔羽 |
| Interface Testing | 胡亮丞、楊詔羽 |
| Testing Report | 陳昌暐、柯勝富、黃建庭 |

2.1.4無線傳輸模組

| 無線傳輸模組 | Personnel/Responsibilities |
| --- | --- |
| Test Plan Development | 陳昌暐、柯勝富、黃建庭 |
| Component Testing | 陳昌暐、胡亮丞、柯勝富 |
| Functional Testing | 胡亮丞、楊詔羽 |
| Interface Testing | 胡亮丞、楊詔羽 |
| Testing Report | 陳昌暐、柯勝富、黃建庭 |

2.1.5中央計算模組

| 中央計算模組 | Personnel/Responsibilities |
| --- | --- |
| Test Plan Development | 陳昌暐、柯勝富、黃建庭 |
| Component Testing | 陳昌暐、胡亮丞、柯勝富 |
| Functional Testing | 胡亮丞、楊詔羽 |
| Interface Testing | 胡亮丞、楊詔羽 |
| Testing Report | 陳昌暐、柯勝富、黃建庭 |

第三章 測試環境 (Testing Environment)

3.1 操作環境(Operational Environment)

本測試環境於Windows ,Android 作業環境下進行。

3.2 硬體需求(Hardware Specification and Configuration)

| 項次 | 名稱 | 數量 | 規格 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DESKTOP PC | 2 | 2GB RAM 1TB Hard Drive |  |
| 2. | HANDHELD DEVICE | 2 | 2GB RAM 16GB Storage Drive |  |

3.3 軟體需求(Software Specification Configuration)

| 項次 | 名稱 | 數量 | 規格 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Windows | 2 | 7 |  |
| 2. | Arduino | 2 | 1.6.0 |  |

3.4 測試資料來源(Test Data Sources)

以使用者給予人體模型之力道、速度、角度、次數為測試資料。

3.5 測試工具與設備(Tools and Equipments)

本測試計劃的執行採用使用者直接操作的測試方式，因此測試進行中不需要測試工具的輔助，但對於測試前的資料整理與測試後的資料蒐集與分析則需要下面的工具輔助：

(1) 文書編輯工具：Excel 2007

第四章 測試案例 (Test Cases)

4.1 Integration Test Cases

4.1.1心肺復甦術人形模組(HM) 測試案例

| Identification | 1001 |
| --- | --- |
| Name | 人形模組動作順暢度測試 |
| Tested target | HM動作順暢度測試完成 |
| Reference | (HM0001-HM0016) |
| Severity | Important |
| Instructions | - 按壓胸腔 - 抬下巴 - 對著嘴巴吹氣 |
| Expected result | - 按壓胸腔有正常彈回 - 頭部傾斜角度合理 - 胸腔有鼓起 |

4.1.2感測模組 (SM) 測試案例

| Identification | 4001 |
| --- | --- |
| Name | 感測功能測試 |
| Tested target | 各感測器功能測試完畢 |
| Reference | (SM0001-SM0013) |
| Severity | Critical |
| Instructions | - 開啟系統電源 - 依序心肺復甦術步驟實施於人體模型 - 測試各感測器回傳值 |
| Expected result | - 整個系統正常啟動、無斷電 - 感測器回傳值接為合理範圍之中 |

4.1.3顯示模組(DM) 測試案例

| Identification | 5001 |
| --- | --- |
| Name | 顯示功能測試 |
| Tested target | 顯示功能完善 |
| Reference | (DM0001-DM0013) |
| Severity | Important |
| Instructions | - 開啟系統電源 - 依序心肺復甦術步驟實施於人體模型 - 測試顯示數據 |
| Expected result | - 整個系統正常啟動、無斷電 - 測試顯示數據成功顯示 |

4.1.4無線傳輸模組(WTM) 測試案例

| Identification | 6001 |
| --- | --- |
| Name | 無線傳輸穩定度測試 |
| Tested target | 無線傳輸穩定度測試完畢 |
| Reference | (WTM0001-WTM0009) |
| Severity | Important |
| Instructions | - 啟動系統及電源 - 重複依序心肺復甦術步驟實施於人體模型 - 紀錄每次數據 |
| Expected result | - 依感測器回傳值顯現於顯示模組 - 完整記錄每次紀錄 |

4.1.5中央計算模組(CCM) 測試案例

| Identification | 7001 |
| --- | --- |
| Name | 中央計算模組測試 |
| Tested target | 中央計算模組測試 |
| Reference | (CCM0001-CCM0027) |
| Severity | Critical |
| Instructions | - 啟動系統電源 - 依序心肺復甦術步驟實施於人體模型 - 以電腦連接中央計算模組 - 以Arduino 1.6.0監控計算回傳值過程 |
| Expected result | - 每次動作皆有回傳值 - 正確計算使用者所給予之數據 |

4.2 Acceptance Test Cases

4.2.1確認使用者端可手動執行教學功能

| Identification | ATC001 |
| --- | --- |
| Name | 手動執行教學功能 |
| Tested target | 手動執行教學功能完成 |
| Reference |  |
| Severity | Critical |
| Instructions | - 啟動系統 - 點選開始 - 開啟教學 |
| Expected result | 使用者完成操作並測試各種功能的正常 |

第五章 測試程序與時程 (Test Procedure and Schedule)

| Deliverable | Responsibility | Completion Data |
| --- | --- | --- |
| Develop Test cases | 陳昌暐、柯勝富 | 104/5/1 |
| Test Case Review | 胡亮丞、楊詔羽 | 104/5/5 |
| Execute manual | 胡亮丞、楊詔羽 | 104/5/2 |
| Complete Defect Reports | 柯勝富、楊詔羽、黃建庭 | 104/5/10 |
| Final Test Summary Report | 陳昌暐、胡亮丞、黃建庭 | 104/5/30 |

5.1 心肺復甦術人形模組(HM)

5.1.1 初始狀況

當心肺復甦術人形模組完成即可開始進行測試。

5.1.2 測試時程

| Deliverable | Responsibility | Completion Data |
| --- | --- | --- |
| Develop Test cases | 胡亮丞、柯勝富 | 104/3/13 |
| Test Case Review | 胡亮丞、柯勝富 | 104/3/15 |
| Execute manual | 胡亮丞、柯勝富 | 104/3/16 |
| Test Case 1001 | 胡亮丞、柯勝富 | 104/3/18 |

5.1.3 結束狀況

當沒有錯誤發生或是錯誤皆已修正時，即可停止測試。

5.2 感測模組 (SM)

5.2.1 初始狀況

心肺復甦術人形模組測試完成即可開始進行測試。

5.2.2 測試時程

| Deliverable | Responsibility | Completion Data |
| --- | --- | --- |
| Develop Test cases | 胡亮丞、楊詔羽 | 104/3/19 |
| Test Case Review | 胡亮丞、楊詔羽 | 104/3/25 |
| Execute manual | 胡亮丞、楊詔羽 | 104/4/2 |
| Test Case 4001 | 胡亮丞、楊詔羽 | 104/4/3 |

5.2.3 結束狀況

當沒有錯誤發生或是錯誤皆已修正時，即可停止測試。

5.3 顯示模組( DM)

5.3.1 初始狀況

感測模組測試、中央計算模組測試完成即可開始進行測試。

5.3.2 測試時程

| Deliverable | Responsibility | Completion Data |
| --- | --- | --- |
| Develop Test cases | 胡亮丞、陳昌暐 | 104/4/5 |
| Test Case Review | 柯勝富、楊詔羽 | 104/4/12 |
| Execute manual | 楊詔羽、柯勝富 | 104/4/17 |
| Test Case 5001 | 胡亮丞、陳昌暐 | 104/4/20 |

5.3.3 結束狀況

當沒有錯誤發生或是錯誤皆已修正時，即可停止測試。

5.4無線傳輸模組(WTM)

5.4.1 初始狀況

心肺復甦術人形模組測試、AR教學模組測試、感測模組測試、顯示模組測試、中央計算模組測試完成即可開始進行傳輸測試。

5.4.2 測試時程

| Deliverable | Responsibility | Completion Data |
| --- | --- | --- |
| Develop Test cases | 胡亮丞、柯勝富 | 104/4/9 |
| Test Case Review | 胡亮丞、柯勝富 | 104/4/21 |
| Execute manual | 陳昌暐、楊詔羽 | 104/4/28 |
| Test Case 6001 | 陳昌暐、楊詔羽 | 104/5/5 |

5.4.3 結束狀況

當沒有錯誤發生或是錯誤皆已修正時，即可停止測試。

5.5 中央計算模組(CCM)

5.5.1 初始狀況

心肺復甦術人形模組測試、感測模組測試完成即可開始進行傳輸測試。

5.5.2 測試時程

| Deliverable | Responsibility | Completion Data |
| --- | --- | --- |
| Develop Test cases | 陳昌暐、楊詔羽 | 103/3/20 |
| Test Case Review | 胡亮丞、柯勝富 | 103/4/4 |
| Execute manual | 楊詔羽、柯勝富 | 103/4/7 |
| Test Case 7001 | 陳昌暐、胡亮丞 | 103/4/10 |

5.5.3 結束狀況

當沒有錯誤發生或是錯誤皆已修正時，即可停止測試。